BYRSKI SP. Z O.O.     43-340 Kozy, ul. Szkolna 8

| WKŁAD KOMINKOWY Z PŁASZCZEM WODNYM Teplovodná krbová vložka model III 12 kW |  |
| --- | --- |
| PN-EN 13229:2002 + A1:2005 + A2:2005 |
| Numer fabryczny – Výrobné číslo |  |
| Rok produkcji – Rok výroby | 2021 |
| Nominalna moc cieplna obiegu wodnego Nominálny výkon vodného výkou – nepriamy výkon | 10 kW |
| Nominalna moc cieplna do pomiestrzeńa Nominálny priami výkon do priestoru | 2 kW |
| Emisja CO w spalinach (przy 13% O2 ) Klasa 2 Emisie CO v spalinách (pri 13% O2 ) Trieda 2 | 0,41 % |
| Efektywność energetyczna Klasa 1 Energetická účinnosť Trieda 1 | 78 % |
| Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze Maximály dopustný pracovný tlak | 2,5 bar |
| Maksymalna temperatura robocza Maximálna pracovná teplota | 95ºC |
| Pojemnośc wodna - Objem vody | 76 L |
| Rodzaj wkładu – druh vykuriovacieho telesa | Stałopalny – Na stále kúrenie |
| Paliwo | Štiepané listnaté drevo o vlhkosti < 20% |
| POZOR! Je zodpovednosťou používateľa prečítať si a dodržiavať pokyny pre prevádzku a inštaláciu. – záručný list |

B            BYRSKI SP. Z O.O.     43-340 Kozy, ul. Szkolna 8

| WKŁAD KOMINKOWY Z PŁASZCZEM WODNYM Teplovodná krbová vložka model III 15 kW |  |
| --- | --- |
| PN-EN 13229:2002 + A1:2005 + A2:2005 |
| Numer fabryczny – Výrobné číslo |  |
| Rok produkcji – Rok výroby | 2021 |
| Nominalna moc cieplna obiegu wodnego Nominálny výkon vodného výkou – nepriamy výkon | 13 kW |
| Nominalna moc cieplna do pomiestrzeńa Nominálny priami výkon do priestoru | 2 kW |
| Emisja CO w spalinach (przy 13% O2 ) Klasa 2 Emisie CO v spalinách (pri 13% O2 ) Trieda 2 | 0,41 % |
| Efektywność energetyczna Klasa 1 Energetická účinnosť Trieda 1 | 78 % |
| Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze Maximály dopustný pracovný tlak | 2,5 bar |
| Maksymalna temperatura robocza Maximálna pracovná teplota | 95ºC |
| Pojemnośc wodna - Objem vody | 82 L |
| Rodzaj wkładu – druh vykuriovacieho telesa | Stałopalny – Na stále kúrenie |
| Paliwo | Štiepané listnaté drevo o vlhkosti < 20% |
| POZOR! Je zodpovednosťou používateľa prečítať si a dodržiavať pokyny pre prevádzku a inštaláciu. – záručný list |

B            BYRSKI SP. Z O.O.     43-340 Kozy, ul. Szkolna 8

| WKŁAD KOMINKOWY Z PŁASZCZEM WODNYM Teplovodná krbová vložka model III 15 kW |  |
| --- | --- |
| PN-EN 13229:2002 + A1:2005 + A2:2005 |
| Numer fabryczny – Výrobné číslo |  |
| Rok produkcji – Rok výroby | 2021 |
| Nominalna moc cieplna obiegu wodnego Nominálny výkon vodného výkou – nepriamy výkon | 16 kW |
| Nominalna moc cieplna do pomiestrzeńa Nominálny priami výkon do priestoru | 2 kW |
| Emisja CO w spalinach (przy 13% O2 ) Klasa 2 Emisie CO v spalinách (pri 13% O2 ) Trieda 2 | 0,41 % |
| Efektywność energetyczna Klasa 1 Energetická účinnosť Trieda 1 | 78 % |
| Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze Maximály dopustný pracovný tlak | 2,5 bar |
| Maksymalna temperatura robocza Maximálna pracovná teplota | 95ºC |
| Pojemnośc wodna - Objem vody | 90 L |
| Rodzaj wkładu – druh vykuriovacieho telesa | Stałopalny – Na stále kúrenie |
| Paliwo | Štiepané listnaté drevo o vlhkosti < 20% |
| POZOR! Je zodpovednosťou používateľa prečítať si a dodržiavať pokyny pre prevádzku a inštaláciu. – záručný list |