## Hárok1
SK | CZ
Informačný list výrobku podľa nariadenia EU 2015/1186 | Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186
Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka: | Název nebo ochranná známka dodavatele:
Pro Termo doo | Pro Termo doo
Identifikačný kód modelu dodávateľa: | Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:
PANONIA | PANONIA
Trieda energetickej účinnosti modelu: | Třída energetické účinnosti modelu:
A | A
Priamy tepelný výkon (kW): | Přímý tepelný výkon (kW):
10.54 | 10.54
Nepriamy tepelný výkon (kW): | Nepřímý tepelný výkon (kW):
0 | 0
Index energetickej účinnosti EEI | Index energetické účinnosti EEI:
105.1 | 105.1
Užitočná energ. účinnosť pri menovitom tepelnom výkone (%): | Energetická účinnost u jmenovitého výkonu (%):
79.72 | 79.72
Užitočná energetická účinnosť pri minimálnom zaťažení (%): | Energetická účinnost u minimálního zatížení (%):
Pass | Pass
Uprednostňované palivo | Upřednostňované palivo:
Štiepané drevo s obsahom vlhkosti ≤ 12,5 % | Štípané dřevo s obsahem vlhkosti ≤ 12,5 %
Opatrenia (pri montáži, údržbe): pozrite návod | Zvláštní opatření (při montáži, údržbě): podívejte návod
EN | PL
Product sheet under Regulation EU 2015/1186 | Karta produktu rozporządzenia EU 2015/1186
Supplier's name or trademark: | Nazwa dostawcy lub znak towarowy:
Pro Termo doo | Pro Termo doo
Supplier's model identifier: | Identyfikator modelu dostawcy:
PANONIA | PANONIA
The energy efficiency class of the model: | Klasa efektywności energetycznej modelu:
A | A
The direct heat output in (kW): | Bezpośrednia moc cieplna produktu (kW):
10.54 | 10.54
The indirect heat output in (kW): | Pośrednia moc cieplna produktu (kW):
0 | 0
The energy efficiency index EEI: | Współczynnik efektywności energetycznej EEI:
105.1 | 105.1
The useful energy efficiency at nominal heat output (%): | Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej oraz (%):
79.72 | 79.72
The useful energy efficiency at minimum load (%): | Sprawność użytkowa przy minimalnym obciążeniu (%):
Pass | Pass
Preferred fuel: | Preferowane paliwo:
Cut wood with a moisture content ≤ 12,5% | Drewno posiekane o wilgotności ≤ 12,5%
Special requirements (instalation, maintanance): See instructions | Środki specjalne (podczas instalacji, serwisu): Partz instrukcje